Додаток 3

до рішення обласної ради

ПЕРЕЛІК

майна, що передається до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Дніпропетровської області із закріпленням на праві господарського відання за дочірнім підприємством „Петриківкатеплоенерго” комунального підприємства                       „Дніпротеплоенерго” Дніпропетровської обласної ради”

| № з/п | Найменування | Одиниця виміру | Кіль-кість | Ціна (без ПДВ), грн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Котел твердопаливний „Gefest-profi S” 120кВт | шт. | 1 | 53 011,00 |
| 2. | Погодозалежний регулятор HZR-M з інтуїтивним управлінням | шт. | 1 | 4 339,10 |
| 3. | Електропривід АВМ 162230 V | шт. | 1 | 2 097,40 |
| 4. | Клапан трьохходовий поворотний ДУ 50 HFE3 Kvs 60 PN6 | шт. | 1 | 2 755,10 |
| 5. | Датчик зовнішньої температури AF-Pt1000 | шт. | 1 | 597,80 |
| 6. | Кран КЗШс41нж Ду65 Py | шт. | 4 | 4 112,00 |
| 7. | Кран шаровий ДУ 40/40 сталевий фланцевий | шт. | 2 | 1 526,60 |
| 8. | Насос Wilo TOP-S 30/10ЕМ | шт. | 2 | 16 884,80 |
| 9. | Датчик температури РТ-1000, кабель – 2,5 м | шт. | 1 | 343,25 |
| 10. | Гідравлічний розподільник ОГС-Ф-13 | шт. | 1 | 4 342,95 |
| 11. | Котел твердопаливний „Gefest-profi U” 200 кВт | шт. | 1 | 65 653,00 |
| 12. | Бак акумулуючий УФ-00-2000 (з ізоляцією) | шт. | 1 | 27 288,50 |
| 13. | Погодозалежний регулятор HZR-M з інтуїтивним управлінням | шт. | 1 | 4 339,10 |
| 14. | Електропривід АВМ 162230 V | шт. | 1 | 2 097,40 |
| 15. | Клапан триходовий поворотний ДУ 50 HFE3 Kvs 60 PN6 | шт. | 1 | 2 755,10 |
| 16. | Датчик зовнішньої температури AF-Pt1000 | шт. | 1 | 597,80 |
| 17. | Кран КЗШс41нж Ду65 Py16 | шт. | 6 | 6 168,00 |
| 18. | Кран шаровий ДУ 40/40 сталевий фланцевий | шт. | 3 | 2 289,90 |
| 19. | Насос Wilo TOP-S 40/7ЕМ | шт. | 2 | 26 759,00 |
| 20. | Датчик температури РТ-1000, кабель – 2,5 м | шт. | 1 | 343,20 |

Перший заступник голови

обласної ради                                                                          С. ОЛІЙНИК