Додаток 13

до Протоколу № 18

від 05 грудня 2023 року

(додаток 10 до проєкту рішення)

**Перелік майна, яке належить до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Дніпропетровської області і передається з господарського відання АТ „Дніпропетровськгаз”**

 **у господарське відання ТОВ „Газорозподільні мережі України”**

| **№****з/п** | **Назва газорозподільної мережі та споруд на ній** | **Адреса** | **Довжина, км** | **Діаметр, мм** | **Рік введення в експлуатацію** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|  | Газопровід середнього тиску | Дніпропетровська обл., Криворізький р-н, с. Михайло-Заводське від ГРП по вул. Каменська, вул. Бригадна, вул. Карасева, вул. Центральна | 1,849 | 76, 57 | 2004 |
|  | Установка катодного захисту № 8, ОПС-2-100 | Дніпропетровська обл., Криворізький р-н, с. Михайло-Заводське, вул. Бригадна, 2 |  |  | 2004 |
|  | Газорегуляторний пункт блоковий №9 | Дніпропетровська обл., Кам'янський р-н, с. Ганнівка, пров. Гусєва |  |  | 2004 |
|  | Установка катодного захисту | Дніпропетровська обл., Кам’янський р-н, с. Ганнівка |  |  | 2004 |
|  | Газопровід високого тиску | Дніпропетровська обл., Кам’янський р-н, с. Ганнівка | 6,609 | 159, 76 | 2004 |
|  | Газопровід високого тиску | Дніпропетровська обл., Криничанський р-н, с. Божедарівка | 6,213 | 219, 108 | 1988 |
|  | Газорегуляторний пункт № 42 | Дніпропетровська обл., Криничанський р-н, с. Божедарівка, вул. 40 років Перемоги |  |  | 1988 |
|  | Газопровід середнього тиску | Дніпропетровська обл., Кам’янський р-н, смт Лихівка, вул. Підгірна (від ШРП № 26 до ШРП № 27) | 1,652 | 57 | 2005 |
|  | Газопровід низького тиску | Дніпропетровська обл., Кам’янський р-н, смт Лихівка, вул. Зелена | 0,936 | 76 | 2005 |
|  | Газопровід низького тиску | Дніпропетровська обл., Кам’янський р-н, смт Лихівка, вул. Першотравнева | 0,164 | 76 | 2005 |
|  | Газопровід низького тиску | Дніпропетровська обл., Кам’янський р-н, смт Лихівка, вул. Бузова | 0,9 | 108, 76 | 2005 |
|  | Газопровід низького тиску | Дніпропетровська обл., Кам’янський р-н, смт Лихівка, вул. Підгірна | 0,69 | 76 | 2005 |
|  | Газопровід низького тиску | Дніпропетровська обл., Кам’янський р-н, смт Лихівка, перехід від вул. Першотравнева до вул. Українська (через луки) | 0,46 | 76 | 2005 |
|  | Шафовий регуляторний пункт | Дніпропетровська обл., Кам’янський р-н, смт Лихівка, вул. Бузова |  |  | 2005 |
|  | Установка катодного захисту | Дніпропетровська обл., Кам’янський р-н, смт Лихівка, вул. Підгірна - вул. Бузова, 2 |  |  | 2004 |
|  | Газопровід середнього тиску | Дніпропетровська обл., Кам’янський р-н, с. Цвіле, вул. Шкільна, вул. Степова - ШРП | 0,419 | 57 | 2004 |
|  | Газопровід низького тиску | Дніпропетровська обл., Кам’янський р-н, с. Цвіле, вул. Шкільна - вул. Лікарняна | 0,948 | 57 | 2004 |
|  | Шафовий регуляторний пункт | Дніпропетровська обл., Кам’янський р-н, с. Цвіле, вул. Лікарняна, 34 |  |  | 2004 |
|  | Установка катодного захисту | Дніпропетровська обл., Кам’янський р-н, с. Цвіле, вул. Лікарняна, 34 |  |  | 2004 |
|  | Газопровід низького тиску | Дніпропетровська обл., П’ятихатський р-н, с. Савро, вул. Корнєєва | 0,6099 | 76, 57 | 2005 |
|  | Газопровід середнього тиску | Дніпропетровська обл., Кам’янський р-н,смт Лихівка, від пров. Підгірний до вул. Садова | 1,795 | 57 | 2006 |
|  | Газопровід середнього тиску | Дніпропетровська обл., Кам’янський р-н, смт Лихівка, від ШРП № 2 до вул. Суворова | 0,291 | 57 | 2006 |
|  | Газопровід середнього тиску | Дніпропетровська обл., Кам’янський р-н, смт Лихівка, вул. Дерезувата | 0,406 | 57 | 2006 |
|  | Газопровід середнього тиску | Дніпропетровська обл., Кам’янський р-н, смт Лихівка, вул. Садова | 0,599 | 57 | 2006 |
|  | Газопровід низького тиску | Дніпропетровська обл., Кам’янський р-н, смт Лихівка, пров. Підгірний | 0,368 | 76 | 2006 |
|  | Установка катодного захисту № 146, КСС-600 | Дніпропетровська обл., Кам’янський р-н, смт Лихівка, вул. Суворова - вул. Дерезувата |  |  | 2005 |
|  | Газопровід високого тиску | Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н, с. Заплавка до ГРП с. Минівка | 6,48624 | 90, 75, 76 | 2005 |
|  | Газорегуляторний пункт блоковий № 47 | Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н, с. Минівка, вул. Нагірна |  |  | 2005 |
|  | Газопровід середнього тиску | Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н, с. Минівка, вул. Нагорна, вул. Сквозна, вул. Кооперативна | 3,243 | 63, 50 | 2005 |
|  | Газопровід високого тиску | Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, смт Курилівка, вул. Шевченка від буд.69 до школи | 0,938 | 219 | 2003 |
|  | Газопровід середнього тиску | Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, с. Лобойківка, вул. Жовтнева, вул. Дружби | 0,4148 | 90, 89, 57 | 2003 |
|  | Газопровід середнього тиску | Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, с. Лобойківка, вул. Берегова, вул. Партизанська, вул. Квітуча | 1,311 | 76, 63 | 2004 |
|  | Газопровід високого тиску | Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, смт Курилівка, вул. Шевченка від школи до пров. Гагаріна | 0,642 | 219 | 2005 |
|  | Газопровід високого тиску | Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, смт Миколаївка | 3,845 | 219 | 2004 |
|  | Газопровід середнього тиску | Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, с. Лобойківка, вул. Берегова, вул. Партизанська, вул. Квітуча | 2,936 | 50 | 2004 |
|  | Газопровід середнього тиску | Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н, смт Магдалинівка (до с. Мар'ївка) | 1,97 | 50, 76, 57 | 2004 |
|  | Газопровід середнього тиску | Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н, с. Топчине | 2,9213 | 63, 76 | 2004 |
|  | Газопровід низького тиску | Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н, смт Магдалинівка, вул. Придорожна, вул. Піщана | 1,449 | 75, 90, 108, 57 | 2005 |
|  | Шафовий регуляторний пункт № 168 | Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н, смт Магдалинівка, вул. Піщана |  |  | 2005 |
|  | Газопровід середнього тиску | Дніпропетровська обл., Нікопольський р-н, с. Чумаки, вул. Колгоспна | 3,007 | 108, 76 | 2004 |
|  | Установка катодного захисту | Дніпропетровська обл., Нікопольський р-н, с. Чумаки, вул. Колгоспна |  |  | 2005 |
|  | Газопровід середнього тиску | Дніпропетровська обл., Нікопольський р-н, с. Олексіївка від ГРП № 35 до вул. Зелена | 2,538 | 89 | 2003 |
|  | Газопровід високого тиску | Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, с. Спаське, вул. Шкільна | 1,8332 | 108 | 2006 |
|  | Шафовий регуляторний пункт № 8 | Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, с. Спаське, вул. Шкільна |  |  | 2006 |
|  | Газопровід низького тиску | Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, с. Степове, вул. Миру | 1,386 | 127, 89, 76 | 2005 |
|  | Газопровід високого тиску | Дніпропетровська обл., Павлоградський р-н, с. Новостроївка | 1,004 | 100 | 2003 |
|  | Газопровід низького тиску | Дніпропетровська обл., Павлоградський р-н, смт Юр’ївка, вул. Вишнева | 0,83714 | 100 | 2014 |
|  | Газопровід середнього тиску | Дніпропетровська обл., Синельниківський р-н, с. Іванівка, вул. Папаніна до вул. Гагаріна | 2,704 | 125, 110, 75 | 2004 |
|  | Газопровід середнього тиску | Дніпропетровська обл., Синельниківський р-н, с. Іванівка, від ГРП по вул. Центральна | 1,509 | 219, 125 | 2003 |
|  | Газопровід середнього тиску | Дніпропетровська обл., Синельниківський р-н, с. Іванівка, вул. Пушкіна, вул. Чернишова, пров. Шкільний, вул. Центральна | 2,714 | 110, 90, 75, 50, 133, 108 | 2005 |
|  | Газопровід низького тиску | Дніпропетровська обл., Синельниківський р-н, с. Новолозоватівка, вул. Кримська, вул. Водоп’янова | 1,689 | 76 | 2005 |
|  | Газопровід середнього тиску | Дніпропетровська обл., Синельниківський р-н, смт Славгород | 1,49968 | 159 | 2004 |
|  | Установка катодного захисту, КСС-1200 | Дніпропетровська обл., Синельниківський р-н, смт Славгород (від ГРП до школи) |  |  | 2001 |
|  | Газорегуляторний пункт блоковий № 70 | Дніпропетровська обл., Синельниківський р-н, смт Іларіонове, вул. Слов'янська |  |  | 2004 |
|  | Газопровід середнього тиску | Дніпропетровська обл., Синельниківський р-н, смт Іларіонове до ГРПБ | 0,02325 | 219 | 2003 |
|  | Газопровід середнього тиску | Дніпропетровська обл., Синельниківський р-н, с. Катражка, вул. Вишнева | 2,0096 | 152, 108 | 2001 |
|  | Установка катодного захисту № 138, КСС-600 | Дніпропетровська обл., Синельниківський р-н, с. Катражка, вул. Вишнева |  |  | 2001 |
|  | Газопровід середнього тиску | Дніпропетровська обл., Синельниківський р-н, смт Іларіонове, вул. Каштанова | 0,3629 | 76. 76, 57 | 2003 |
|  | Шафовий регуляторний пункт № 114 | Дніпропетровська обл., Синельниківський р-н, смт Іларіонове, вул. Каштанова |  |  | 2003 |
|  | Установка катодного захисту № 134, КСС-1200 | Дніпропетровська обл., Синельниківський р-н, смт Іларіонове, вул. Європейська ГРПБ |  |  | 2004 |
|  | Газопровід середнього тиску | Дніпропетровська обл., Синельниківський р-н, смт Іларіонове, вул. Самарська, вул. Шевченка, вул. Європейська | 0,5636 | 219 | 1997 |
|  | Газопровід середнього тиску | Дніпропетровська обл., Синельниківський р-н до с. Дороге | 1,616 | 57 | 2014 |
|  | Газопровід низького тиску | Дніпропетровська обл., Синельниківський р-н, с. Дороге, вул. Кооперативна | 0,927 | 108, 76 | 2014 |
|  | Шафовий регуляторний пункт № 121 | Дніпропетровська обл., Синельниківський р-н, с. Дороге, вул. Кооперативна |  |  | 2005 |
|  | Установка катодного захисту № 146, В-ОПЕК-1,2 | Дніпропетровська обл., Синельниківський р-н, с. Дороге |  |  | 2005 |
|  | Газопровід низького тиску | Дніпропетровська обл., Синельниківський р-н, смт Іларіонове, вул. Дніпропетровська, вул. Слов'янська | 0,913 | 219, 159, 89, 76 | 2002 |
|  | Газопровід середнього тиску | Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, с. Широке, вул. Садова | 0,7515 | 57 | 2003 |

**Голова комісії Пісоцький В.А.**

**Секретар комісії Ольшанська О.С.**